二次配线、二次回路检查记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 盘柜名称 | {{盘柜名称}} | 回路名称 | {{回路名称}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 质量检验结果 | 评定 |
| 配线检查 | 导线规格、颜色、线号 | 主控 | — | 符合设计 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 接线紧固 | 端子接线牢固、接触良好 | 主控 | — | 紧固 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 回路标识 | 回路编号、标识齐全 | 一般 | — | 齐全清晰 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 绝缘检查 | 二次回路绝缘电阻 | 主控 | MΩ | ≥1MΩ（1000V以下） | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 直流电阻 | 电流回路直流电阻 | 主控 | Ω | 符合要求 | {{检验结果}} | {{评定}} |

依据 DL/T5161.8 表2.0.3、GB50171    专业工程师：____________  质检员：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________