低压电缆绝缘电阻测试记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 序号 | 回路编号 | 电缆规格 | 测试仪表 | 测试电压(V) | 相间绝缘(MΩ) |  |  | 对地绝缘(MΩ) | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A-B | B-C | C-A | A/B/C-地 |  |
| 1 | {{回路编号}} | {{电缆规格}} | {{测试仪表}} | {{测试电压}} | {{相间AB}} | {{相间BC}} | {{相间CA}} | {{对地绝缘}} |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

低压线路绝缘电阻不应小于 0.5MΩ（GB50303 17.1.2/7.1.2）；测试电压按表17.1.2    试验人员：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________