冲击合闸试验、带电试运行签证记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 设备/系统名称 | {{设备名称}} | 电压等级(kV) | {{电压等级}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 试运行开始时间 | {{开始时间}} | 试运行结束时间 | {{结束时间}} |
| 序号 | 试验/试运行项目 | 要求 | 实测/结果 |
| 1 | 冲击合闸次数 | 按规定次数（一般3-5次） | {{冲击次数}} |
| 2 | 冲击电流/电压 | 正常、无异常 | {{冲击参数}} |
| 3 | 设备运行状态 | 无异常声响、过热、放电 | {{运行状态}} |
| 4 | 保护装置运行 | 无误动、无误报 | {{保护运行}} |
| 5 | 试运行时间 | 按规程（一般≥24h） | {{试运行时间}} |
| 6 | 试运行结论 |  | {{试运行结论}} |

带电试运行签证：同意投入运行。    建设单位：____________  监理单位：____________  施工单位：____________  日期：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________