变压器器身检查记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 变压器名称 | {{变压器名称}} | 型号 | {{变压器型号}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查方式 | {{检查方式}} | 检查日期 | {{检查日期}} |  |  |  |
| 环境条件 | 温度{{环境温度}}℃ 湿度{{环境湿度}}% 天气{{天气}} | 器身暴露时间 | {{暴露时间}} |  |  |  |
| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 质量检验结果 | 评定 |
| 铁芯检查 | 铁芯无变形、无锈蚀、无杂物 | 主控 | — | 良好 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 绕组检查 | 绕组绝缘、无损伤、紧固 | 主控 | — | 良好 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 引线检查 | 引线连接牢固、绝缘距离符合要求 | 主控 | — | 良好 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 分接开关 | 分接开关接触良好、操作灵活 | 主控 | — | 良好 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 铁芯接地 | 铁芯接地良好、一点接地 | 主控 | — | 合格 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 器身复位 | 器身复位后各部位完好 | 一般 | — | 合格 | {{检验结果}} | {{评定}} |

依据 DL/T5161.3 表2.0.2、GB50148    专业工程师：____________  质检员：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________