变压器安装施工记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 变压器名称 | {{变压器名称}} | 型号 | {{变压器型号}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量(kVA) | {{额定容量}} | 额定电压(kV) | {{额定电压}} |  |  |  |
| 安装位置 | {{安装位置}} | 出厂编号 | {{出厂编号}} |  |  |  |
| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 质量检验结果 | 评定 |
| 基础安装 | 基础中心线位置、水平度 | 主控 | mm | 符合设计及厂规 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 本体就位 | 变压器本体就位方向、顶盖坡度 | 主控 | — | 符合设计及厂规 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 附件安装 | 散热器、储油柜、套管、气体继电器等安装 | 主控 | — | 齐全、牢固、密封 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 接地连接 | 本体接地、中性点接地 | 主控 | — | 接地可靠，接地电阻合格 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 密封检查 | 各部位密封、渗漏油 | 主控 | — | 无渗漏油 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 整体检查 | 油位、呼吸器、测温、铭牌标识 | 一般 | — | 正常、齐全 | {{检验结果}} | {{评定}} |

依据 DL/T5161.3、GB50147、GB50150    专业工程师：____________  质检员：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________