变压器油化验报告

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 变压器名称 | {{变压器名称}} | 型号 | {{变压器型号}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油样编号 | {{油样编号}} | 取样日期 | {{取样日期}} |  |
| 化验机构 | {{化验机构}} | 化验日期 | {{化验日期}} |  |
| 油牌号 | {{油牌号}} | 化验标准 | GB/T7595、GB/T7597 |  |
| 序号 | 化验项目 | 标准要求 | 实测值 | 结果 |
| 1 | 击穿电压(kV) | ≥35（66kV以下） | {{击穿电压}} | {{结果1}} |
| 2 | 水分(mg/L) | ≤40（运行前） | {{水分}} | {{结果2}} |
| 3 | 酸值(mgKOH/g) | ≤0.03 | {{酸值}} | {{结果3}} |
| 4 | 介质损耗因数 | ≤0.01（90℃） | {{介损}} | {{结果4}} |
| 5 | 闪点(℃) | ≥135（闭口） | {{闪点}} | {{结果5}} |
| 6 | 电气强度/体积电阻率 | 符合 GB/T7595 | {{其他}} | {{结果6}} |
| 7 | 化验结论 |  | {{化验结论}} |  |

依据 GB/T7595《运行中变压器油质量》    化验人：____________  审核：____________  化验机构（章）：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________