电缆桥架、支架安装记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 序号 | 桥架型号规格 | 安装位置 | 支架间距(m) | 连接方式 | 跨接/接地连接 | 防腐/防火处理 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{桥架型号}} | {{安装位置}} | {{支架间距}} | {{连接方式}} | {{接地连接}} | {{防腐防火}} |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

支架间距：水平 1.5~3m，垂直 2m 内（GB50303）    专业工程师：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________