母线装置安装记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 母线名称 | {{母线名称}} | 电压等级(kV) | {{电压等级}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母线材质/规格 | {{母线规格}} | 安装位置 | {{安装位置}} |  |  |  |
| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 质量检验结果 | 评定 |
| 母线安装 | 母线平直、连接、相间距离 | 主控 | — | 符合 GB50149 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 连接紧固 | 螺栓连接力矩、搭接面处理 | 主控 | — | 紧固、接触良好 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 绝缘支持 | 绝缘子、支持件安装 | 主控 | — | 牢固、完好 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 相色标识 | 相色正确、清晰 | 一般 | — | 正确 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 接地连接 | 母线接地/避雷器连接 | 主控 | — | 可靠 | {{检验结果}} | {{评定}} |

依据 DL/T5161.6 表2.0.1、GB50149    专业工程师：____________  质检员：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________