漏电保护器动作试验记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 序号 | 回路编号 | 保护器型号 | 额定电流(A) | 额定漏电动作电流(mA) | 实测动作电流(mA) | 实测动作时间(s) | 试验按钮检查 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{回路编号}} | {{保护器型号}} | {{额定电流}} | {{额定动作电流}} | {{实测动作电流}} | {{实测动作时间}} | {{试验按钮}} |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

漏电保护器动作特性应符合设计要求（一般照明回路 30mA、0.1s）    试验人员：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________