照明、插座安装记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 序号 | 回路编号 | 灯具/插座型号 | 安装高度(m) | 灯具绝缘电阻(MΩ) | 接地/PE线 | 开关位置 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | {{回路编号}} | {{灯具插座型号}} | {{安装高度}} | {{灯具绝缘电阻}} | {{接地连接}} | {{开关位置}} |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

灯具绝缘电阻不应小于 2MΩ（GB50303）    专业工程师：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________