电动机绝缘、直流电阻测试记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 设备名称 | {{设备名称}} | 型号 | {{电机型号}} |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压(V) | {{额定电压}} | 额定功率(kW) | {{额定功率}} |  |  |  |  |
| 测试项目 | U-V | V-W | W-U | U-地 | V-地 | W-地 | 结果 |
| 绝缘电阻(MΩ)（{{绝缘测试电压}}V） | {{绝缘UV}} | {{绝缘VW}} | {{绝缘WU}} | {{绝缘U地}} | {{绝缘V地}} | {{绝缘W地}} | {{绝缘结果}} |
| 直流电阻(Ω) | {{直阻UV}} | {{直阻VW}} | {{直阻WU}} |  |  |  | {{直阻结果}} |
| 三相不平衡率(%) | {{不平衡率}} |  |  |  |  |  | {{不平衡结论}} |

低压电动机绝缘电阻不应小于 0.5MΩ；三相绕组直流电阻相互间差别不应大于 2%（GB50150/GB50303 6.1.2）    试验人员：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________