电动机转向检查、单机试运转记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 设备名称 | {{设备名称}} | 型号 | {{电机型号}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流(A) | {{额定电流}} | 额定电压(V) | {{额定电压}} |  |  |  |
| 转向检查结果 | {{转向检查}} | 试运行时间(h) | {{试运行时间}} |  |  |  |
| 时间 | 电压(V) | 电流(A) | 轴承温度(℃) | 机身温度(℃) | 振动(mm/s) | 声音/异常情况 |
| {{时间}} | {{电压}} | {{电流}} | {{轴承温度}} | {{机身温度}} | {{振动}} | {{异常情况}} |

电动机空载试运行时间宜为 2h，记录电流、电压、温度等数据（GB50303 9.1.3）    专业工程师：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________