盘、柜安装记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 盘柜名称 | {{盘柜名称}} | 型号 | {{盘柜型号}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装位置 | {{安装位置}} | 数量 | {{盘柜数量}} |  |  |  |
| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 质量检验结果 | 评定 |
| 基础安装 | 基础型钢水平度、中心线偏差 | 主控 | mm | 符合 DL/T5161.8 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 盘柜安装 | 垂直度、水平度、盘间缝隙 | 主控 | mm | 符合规范 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 柜内设备 | 电器元件、仪表安装 | 主控 | — | 正确、牢固 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 接地连接 | 盘柜接地、门铰链接地 | 主控 | — | 可靠 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 孔洞封堵 | 电缆孔洞防火封堵 | 主控 | — | 严密 | {{检验结果}} | {{评定}} |

依据 DL/T5161.8 表2.0.1、GB50171    专业工程师：____________  质检员：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________