直流屏及绝缘监察装置试验记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 直流屏型号 | {{直流屏型号}} | 系统电压(V) | {{系统电压}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验依据 | DL/T5161.10、GB50172 | 试验日期 | {{试验日期}} |  |
| 序号 | 试验项目 | 试验标准 | 实测值 | 结果 |
| 1 | 充电装置输出 | 电压、电流稳定、纹波符合要求 | {{充电输出}} | {{结果1}} |
| 2 | 绝缘监察报警 | 接地报警正确 | {{绝缘报警}} | {{结果2}} |
| 3 | 电压监察 | 过压、欠压报警正确 | {{电压报警}} | {{结果3}} |
| 4 | 母线切换 | 工作/备用母线切换正确 | {{母线切换}} | {{结果4}} |
| 5 | 整体结论 |  | {{试验结论}} |  |

依据 DL/T5161.10、GB50172    试验人员：____________  审核：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________