直流屏、蓄电池组安装记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 直流屏名称 | {{直流屏名称}} | 型号 | {{直流屏型号}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池型号 | {{蓄电池型号}} | 只数 | {{蓄电池只数}} |  |  |  |
| 安装位置 | {{安装位置}} | 系统电压(V) | {{系统电压}} |  |  |  |
| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 质量检验结果 | 评定 |
| 屏体安装 | 垂直度、水平度、固定 | 主控 | mm | 符合 DL/T5161.10 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 蓄电池安装 | 排列整齐、间距均匀、极性正确 | 主控 | — | 符合要求 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 连接检查 | 连接条紧固、接触良好 | 主控 | — | 紧固 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 绝缘检查 | 蓄电池组对地绝缘 | 主控 | — | 合格 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 通风照明 | 蓄电池室通风、照明 | 一般 | — | 良好 | {{检验结果}} | {{评定}} |

依据 DL/T5161.10 表2.0.1、GB50172    专业工程师：____________  质检员：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________