管道安装记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 序号 | 管线编号 | 管道材质 | 管道规格 | 连接形式 | 最大安装偏差(mm) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 转动口数 | 固定口数 | 坐标 | 标高 | 平直度 | 铅垂度 | 坡度 |
| 1 | {{管线号}} | {{管道材质}} | {{管道规格}} | {{转动口数}} | {{固定口数}} | {{实测坐标偏差}} | {{实测标高偏差}} | {{实测平直度}} | {{实测铅垂度}} | {{实测坡度}} |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

允许偏差（GB50235 表7.3.19）：坐标 室外25/室内15/埋地60；标高 室外±20/室内±15/埋地±25；平直度 DN≤100 2L‰max50、DN>100 3L‰max80；铅垂度同平直度；坡度按设计

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________