继电保护装置单体调试记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 保护装置名称 | {{保护装置名称}} | 型号 | {{保护型号}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护对象 | {{保护对象}} | 定值版本 | {{定值版本}} |  |
| 试验依据 | GB50150-2016、DL/T995 | 试验日期 | {{试验日期}} |  |
| 序号 | 试验项目 | 试验标准 | 实测值 | 结果 |
| 1 | 外观及绝缘检查 | 装置完好、绝缘合格 | {{绝缘检查}} | {{结果1}} |
| 2 | 交流采样精度 | 误差≤±0.5% | {{采样精度}} | {{结果2}} |
| 3 | 动作值整定测试 | 误差≤±5%（继电器） | {{动作值}} | {{结果3}} |
| 4 | 动作时间测试 | 符合定值/厂规 | {{动作时间}} | {{结果4}} |
| 5 | 逻辑功能检查 | 逻辑正确 | {{逻辑检查}} | {{结果5}} |
| 6 | 出口回路检查 | 出口正确、可靠 | {{出口检查}} | {{结果6}} |
| 7 | 整体结论 |  | {{试验结论}} |  |

依据 GB50150-2016、DL/T995    调试人：____________  审核：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________