蓄电池充放电试验记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 蓄电池型号 | {{蓄电池型号}} | 只数 | {{蓄电池只数}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量(Ah) | {{额定容量}} | 系统电压(V) | {{系统电压}} |  |
| 试验日期 | {{试验日期}} | 试验类型 | {{试验类型}} |  |
| 序号 | 试验项目 | 试验标准 | 实测值 | 结果 |
| 1 | 初充电 | 按厂规完成充电 | {{初充电}} | {{结果1}} |
| 2 | 放电容量试验 | 容量≥额定容量（10h率） | {{放电容量}} | {{结果2}} |
| 3 | 单体电压一致性 | 电压偏差≤±0.05V（阀控式） | {{电压一致性}} | {{结果3}} |
| 4 | 内阻测试 | 符合厂规 | {{内阻}} | {{结果4}} |
| 5 | 浮充电状态 | 电压、电流正常 | {{浮充状态}} | {{结果5}} |
| 6 | 整体结论 |  | {{试验结论}} |  |

依据 GB50172、DL/T5161.10    试验人员：____________  审核：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________