车间电气系统受电、空载/负荷试运行记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 系统名称 | {{系统名称}} | 受电日期 | {{受电日期}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 受电电压(V) | {{受电电压}} | 受电方式 | {{受电方式}} |
| 空载试运行时间 | {{空载试运行时间}} | 负荷试运行时间 | {{负荷试运行时间}} |
| 检查/测试项目 | 要求 | 实测/结果 |  |
| 绝缘电阻测试 | ≥0.5MΩ | {{绝缘电阻结果}} |  |
| 相序核对 | 正确 | {{相序结果}} |  |
| 接地电阻测试 | 按设计 | {{接地电阻结果}} |  |
| 保护电器动作 | 灵敏可靠 | {{保护动作结果}} |  |
| 仪表指示 | 正常 | {{仪表指示结果}} |  |
| 试运行电压/电流 | 正常范围内 | {{试运行参数}} |  |
| 试运行结论 |  | {{试运行结论}} |  |

检查依据：GB50303-2015 3.3.6 电气动力设备试验和试运行    建设单位：____________  监理单位：____________  施工单位：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________