高压开关柜安装调整记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 开关柜名称 | {{开关柜名称}} | 型号 | {{开关柜型号}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压(kV) | {{额定电压}} | 安装位置 | {{安装位置}} |  |  |  |
| 工序 | 检验项目 | 性质 | 单位 | 质量标准 | 质量检验结果 | 评定 |
| 基础安装 | 基础型钢水平度、中心线 | 主控 | mm | 符合设计 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 柜体安装 | 柜体垂直度、水平度、柜间缝隙 | 主控 | mm | 符合 DL/T5161.4 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 柜内电器 | 断路器、隔离开关、互感器等安装 | 主控 | — | 安装正确、牢固 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 操作机构 | 分合闸操作灵活、到位 | 主控 | — | 动作可靠 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 接地连接 | 柜体接地、门接地 | 主控 | — | 可靠 | {{检验结果}} | {{评定}} |
| 五防功能 | 五防联锁功能 | 主控 | — | 可靠 | {{检验结果}} | {{评定}} |

依据 DL/T5161.4 表2.0.1、GB50171    专业工程师：____________  质检员：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________