高压断路器试验记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 断路器名称 | {{断路器名称}} | 型号 | {{断路器型号}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压(kV) | {{额定电压}} | 额定电流(A) | {{额定电流}} |  |
| 出厂编号 | {{出厂编号}} | 试验日期 | {{试验日期}} |  |
| 试验依据 | GB50150-2016 | 天气/温度 | {{天气温度}} |  |
| 序号 | 试验项目 | 试验标准 | 实测值 | 结果 |
| 1 | 绝缘电阻 | 符合 GB50150 | {{绝缘电阻}} | {{结果1}} |
| 2 | 回路电阻(μΩ) | 按制造厂规定 | {{回路电阻}} | {{结果2}} |
| 3 | 分合闸时间 | 符合制造厂规定 | {{分合闸时间}} | {{结果3}} |
| 4 | 分合闸同期性 | 三相同期符合规定 | {{同期性}} | {{结果4}} |
| 5 | 合闸电阻/并联电容 | 符合厂规 | {{合闸电阻}} | {{结果5}} |
| 6 | 操动机构试验 | 动作电压、可靠分合 | {{机构试验}} | {{结果6}} |
| 7 | 交流耐压 | 按 GB50150 | {{耐压}} | {{结果7}} |
| 8 | 整体结论 |  | {{试验结论}} |  |

依据 GB50150-2016    试验人员：____________  审核：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________