CT、PT 交接试验记录

工程名称：{{项目名称}}    单位工程：{{单位工程}}    分部工程：{{分部工程}}

施工单位：{{施工单位}}    监理单位：{{监理单位}}    建设单位：{{建设单位}}

| 设备名称 | {{设备名称}} | 型号 | {{设备型号}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压(kV) | {{额定电压}} | 变比 | {{变比}} |  |
| 试验依据 | GB50150-2016 | 试验日期 | {{试验日期}} |  |
| 序号 | 试验项目 | 试验标准 | 实测值 | 结果 |
| 1 | 绝缘电阻 | 符合 GB50150 | {{绝缘电阻}} | {{结果1}} |
| 2 | 变比测试 | 与铭牌一致 | {{变比实测}} | {{结果2}} |
| 3 | 极性检查 | 极性正确 | {{极性}} | {{结果3}} |
| 4 | 伏安特性（CT） | 符合厂规/饱和特性 | {{伏安特性}} | {{结果4}} |
| 5 | 励磁特性（PT） | 符合厂规 | {{励磁特性}} | {{结果5}} |
| 6 | 误差测试 | 准确级符合要求 | {{误差}} | {{结果6}} |
| 7 | 交流耐压 | 按 GB50150 | {{耐压}} | {{结果7}} |
| 8 | 整体结论 |  | {{试验结论}} |  |

依据 GB50150-2016    试验人员：____________  审核：____________

施工单位：____________    监理单位：____________    日期：____________