设备安装基础复测记录

| 单位(子单位)工程名称 |  | {{单位工程}} |  | 分部(子分部)工程名称 |  |  | {{分部工程}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | {{设备名称}} |  | 设备位号 |  |  | {{设备位号}} |  |
| 施工单位 |  | {{施工单位}} |  | 复测日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 标准名称及编号 |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  | 实测偏差（mm） |  | 检查结果 |  |  |
| 1 | 基础纵、横向中心线位置 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础上平面标高 |  | 0-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础上平面外形尺寸 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础平面水平度 |  | 见备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地脚螺栓孔中心位置 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地脚螺栓孔深度 |  | +20～0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 地脚螺栓孔垂直度 |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 预埋钢板（螺栓）中心线位置 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 预埋钢板标高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 预埋钢板水平度 |  | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 基础表面质量（无蜂窝、麻面、裂缝、露筋） |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目检查 项，其中 项符合要求； 实测 点，其中 点合格。 |  |  |  |  | 结论：基础经复测，符合/不符合设计及规范要求，准许/不准许设备安装。 |  |  |  |  |
| 施工单位： 专职质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：本表作为设备基础验收及设备安装质量检验评定的依据。检查部位较复杂时，请附示意图。

设备安装基础复测记录

| 单位(子单位)工程名称 |  | {{单位工程}} |  | 分部(子分部)工程名称 |  |  | {{分部工程}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | {{设备名称}} |  | 设备位号 |  |  | {{设备位号}} |  |
| 施工单位 |  | {{施工单位}} |  | 复测日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 标准名称及编号 |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  | 实测偏差（mm） |  | 检查结果 |  |  |
| 1 | 基础纵、横向中心线位置 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础上平面标高 |  | 0-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础上平面外形尺寸 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础平面水平度 |  | 见备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地脚螺栓孔中心位置 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地脚螺栓孔深度 |  | +20～0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 地脚螺栓孔垂直度 |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 预埋钢板（螺栓）中心线位置 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 预埋钢板标高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 预埋钢板水平度 |  | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 基础表面质量（无蜂窝、麻面、裂缝、露筋） |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目检查 项，其中 项符合要求； 实测 点，其中 点合格。 |  |  |  |  | 结论：基础经复测，符合/不符合设计及规范要求，准许/不准许设备安装。 |  |  |  |  |
| 施工单位： 专职质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：本表作为设备基础验收及设备安装质量检验评定的依据。检查部位较复杂时，请附示意图。

设备安装基础复测记录

| 单位(子单位)工程名称 |  | {{单位工程}} |  | 分部(子分部)工程名称 |  |  | {{分部工程}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | {{设备名称}} |  | 设备位号 |  |  | {{设备位号}} |  |
| 施工单位 |  | {{施工单位}} |  | 复测日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 标准名称及编号 |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  | 实测偏差（mm） |  | 检查结果 |  |  |
| 1 | 基础纵、横向中心线位置 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础上平面标高 |  | 0-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础上平面外形尺寸 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础平面水平度 |  | 见备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地脚螺栓孔中心位置 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地脚螺栓孔深度 |  | +20～0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 地脚螺栓孔垂直度 |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 预埋钢板（螺栓）中心线位置 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 预埋钢板标高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 预埋钢板水平度 |  | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 基础表面质量（无蜂窝、麻面、裂缝、露筋） |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目检查 项，其中 项符合要求； 实测 点，其中 点合格。 |  |  |  |  | 结论：基础经复测，符合/不符合设计及规范要求，准许/不准许设备安装。 |  |  |  |  |
| 施工单位： 专职质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：本表作为设备基础验收及设备安装质量检验评定的依据。检查部位较复杂时，请附示意图。

设备安装基础复测记录

| 单位(子单位)工程名称 |  | {{单位工程}} |  | 分部(子分部)工程名称 |  |  | {{分部工程}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | {{设备名称}} |  | 设备位号 |  |  | {{设备位号}} |  |
| 施工单位 |  | {{施工单位}} |  | 复测日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 标准名称及编号 |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  | 实测偏差（mm） |  | 检查结果 |  |  |
| 1 | 基础纵、横向中心线位置 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础上平面标高 |  | 0-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础上平面外形尺寸 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础平面水平度 |  | 见备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地脚螺栓孔中心位置 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地脚螺栓孔深度 |  | +20～0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 地脚螺栓孔垂直度 |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 预埋钢板（螺栓）中心线位置 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 预埋钢板标高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 预埋钢板水平度 |  | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 基础表面质量（无蜂窝、麻面、裂缝、露筋） |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目检查 项，其中 项符合要求； 实测 点，其中 点合格。 |  |  |  |  | 结论：基础经复测，符合/不符合设计及规范要求，准许/不准许设备安装。 |  |  |  |  |
| 施工单位： 专职质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：本表作为设备基础验收及设备安装质量检验评定的依据。检查部位较复杂时，请附示意图。

设备安装基础复测记录

| 单位(子单位)工程名称 |  | {{单位工程}} |  | 分部(子分部)工程名称 |  |  | {{分部工程}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | {{设备名称}} |  | 设备位号 |  |  | {{设备位号}} |  |
| 施工单位 |  | {{施工单位}} |  | 复测日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 标准名称及编号 |  | {{标准编号}} |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  | 实测偏差（mm） |  | 检查结果 |  |  |
| 1 | 基础纵、横向中心线位置 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础上平面标高 |  | 0-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基础上平面外形尺寸 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础平面水平度 |  | 见备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地脚螺栓孔中心位置 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地脚螺栓孔深度 |  | +20～0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 地脚螺栓孔垂直度 |  | 1/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 预埋钢板（螺栓）中心线位置 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 预埋钢板标高 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 预埋钢板水平度 |  | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 基础表面质量（无蜂窝、麻面、裂缝、露筋） |  | 观察 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目检查 项，其中 项符合要求； 实测 点，其中 点合格。 |  |  |  |  | 结论：基础经复测，符合/不符合设计及规范要求，准许/不准许设备安装。 |  |  |  |  |
| 施工单位： 专职质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  | 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：本表作为设备基础验收及设备安装质量检验评定的依据。检查部位较复杂时，请附示意图。